易制爆化学品相关知识告知书

一、易制爆化学品相关知识

1. 易制爆是指化学品可以作为原料或辅料而制成爆炸品的性质。易制爆化学品通常包括： 强氧化剂，可/ 易燃物，强还原剂，部分有机物。

2. 常见易制爆化学品及分类
（1）酸类，如：硝酸、发烟硝酸、高氯酸（浓度＞72%）、高氯酸（含酸50%～72%）、高氯酸（含酸≤50%）；
（2）硝酸盐类，如：硝酸钠、硝酸钾、硝酸铯、硝酸镁、硝酸钙、硝酸锶、硝酸钡、硝酸镍、硝酸银、硝酸锌、硝酸铅；
（3）氯酸盐类，如：氯酸钠、氯酸钠溶液、氯酸钾、氯酸钾溶液、氯酸铵；

（4）高氯酸盐类，如：高氯酸锂、高氯酸钠、高氯酸钾、高氯酸铵；

（5）重铬酸盐类，如：重铬酸锂、重铬酸钠、重铬酸钾、重铬酸铵；
（6）过氧化物和超氧化物类，如：过氧化氢溶液（含量>8%）、过氧化锂、过氧化钠、过氧化钾、过氧化镁、过氧化钙、过氧化锶、过氧化钡、过氧化锌、过氧化脲、过乙酸（含量≤16%，含水≥39%，含乙酸≥15%, 含过氧化氢≤24%，含有稳定剂）、过乙酸（含量≤43%，含水≥5%，含乙酸≥35%, 含过氧化氢≤6%，含有稳定剂）、过氧化二异丙苯（52%＜含量≤100%）、过氧化氢苯甲酰、超氧化钠、超氧化钾；

一式三份（申请单位、保卫处、实验设备处各一份）

（7）易燃物还原剂类，如：锂、钠、钾、镁、镁铝粉、铝粉、硅铝、硅铝粉、硫磺、锌尘、锌粉、锌灰、金属锆、金属锆粉、六亚甲基四胺、1，2-乙二胺、一甲胺[无水]、一甲胺溶液、硼氢化锂、硼氢化钠、硼氢化钾；

（8）硝基化合物类，如：硝基甲烷、硝基乙烷、2，4-二硝基甲苯、2，6-二硝基甲苯、1，5-二硝基萘、1，8-二硝基萘、二硝基苯酚（干的或含水＜15%）、二硝基苯酚、2，4-二硝基苯酚（含水≥15%）、2，5-二硝基苯酚（含水≥15%）、2，6-二硝基苯酚（含水≥15%）、2，4-二硝基苯酚钠；

（9）其他类，如：硝化纤维素（干的或含水（或乙醇）＜25%）、硝化纤维素（含氮≤12.6%，含乙醇≥25%）、硝化纤维素（含氮≤12.6%）、硝化纤维素（含水≥25%）、硝化纤维素（含乙醇≥25%）、硝化纤维素（未改型的，或增塑的，含增塑剂＜18%）、硝化纤维素溶液（含氮量≤12.6%，含硝化纤维素≤55%）、4，6-二硝基-2-氨基苯酚钠、高锰酸钾、高锰酸钠、硝酸胍、水合肼、2，2－双（羟甲基）1，3-丙二醇

二、处罚措施

1.《中华人民共和国刑法》第一百三十六条规定，违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定，在生产、储存、运输、使用中发生重大事故，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

2.《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十条规定，违反国家规定，制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质的，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留。

3.《中华人民共和国治安管理处罚法》第三十一条规定，爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质被盗、被抢或者丢失，未按规定报告的，处五日以下拘留；故意隐瞒不报的，处五日以上十日以下拘留。

4.《危险化学品安全管理条例》第二十三条规定，生产、储存国务院公安部门规定的可用于制造爆炸物品的危险化学品（以下简称易制爆危险化学品）的单位，应当如实记录其生产、储存的易制爆危险化学品的数量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止易制爆危险化学品丢失或者被盗。储存、使用易制爆危险化学品的单位不如实记录生产、储存、使用易制爆危险化学品的数量、流向的，由公安机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款；发现易制爆危险化学品丢失或者被盗的，应当立即向当地公安机关报告，储存、使用易制爆危险化学品的单位发现易制爆危险化学品丢失或者被盗，不立即向公安机关报告的，由公安机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款；储存易制爆危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员，生产、储存易制爆危险化学品的单位未设置治安保卫机构、配备专职治安保卫人员的，依照《企业事业单位内部治安保卫条例》的规定处罚。

5.《危险化学品安全管理条例》第二十六条规定，危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。储存易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。未对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验的，由安全生产监督管理部门责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产停业整顿直至由原发证机关吊销其相关许可证件，并由工商行政管理部门责令其办理经营范围变更登记或者吊销其营业执照；有关责任人员构成犯罪的，依法追究刑事责任。

一式三份（申请单位、保卫处、实验设备处各一份）

- 6.《危险化学品安全管理条例》第三十八条规定，依法取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证的企业，凭相应的许可证件购买易制爆危险化学品。前款规定以外的单位购买易制爆危险化学品的，应当持本单位出具的合法用途说明。个人不得购买易制爆危险化学品，个人购买易制爆危险化学品的，由公安机关没收所购买的易制爆危险化学品，可以并处5000元以下的罚款。

- 7.《危险化学品安全管理条例》第四十一条规定，易制爆危险化学品的购买单位应当在购买后5日内，将所购买的易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案，并输入计算机系统。易制爆危险化学品的购买单位未在规定的时限内将所购买的易制爆危险化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案的。

- 8.《危险化学品安全管理条例》第四十二条规定，使用易制爆危险化学品的单位不得出借、转让其购买的制爆危险化学品，使用易制爆危险化学品的单位依照本条例规定转让其购买的易制爆危险化学品，未将有关情况向所在地县级人民政府公安机关报告的，由公安机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；拒不改正的，处1万元以上5万元以下的罚款；因转产、停产、搬迁、关闭等确需转让的，应当向具有《危险化学品安全管理条例》第三十八条第一款、第二款规定的相关许可证件或者证明文件的单位转让，并在转让后将有关情况及时向所在地县级人民政府公安机关报告。

三、使用管理相关要求

（一）管理制度

1. 严禁个人购买易制爆危险化学品，申请单位需具备合格的存储条件和采购资质。购买前须经学校实验室和设备管理处的审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买，并保留报批及审批记录。销售、购买、转让易制爆危险化学品应当通过本企业（单位）银行账户或者电子账户进行交易，不得使用现金或者实物进行交易。

2. 建立购买、验收、使用等台账资料。对易制爆化学品使用台账、合同、购买备案证明、运输许可（备案）证、发票、送货单等资料装订成册，做到账物相符，规范留存两年以上备查。

3. 使用管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品，落实“五双”（即双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本账）管理，按要求使用易制爆化学品。

4. 禁止采购超出许可的品种、数量易制爆化学品；不向他人出借、转让所购买的易制爆危化品。

5. 建立易制爆危险化学品出入库检查、登记制度，定期核对易制爆危险化学品存放情况。易制爆危险化学品丢失、被盗、被抢的，应当立即报告公安机关。

6. 应编制易制爆危化品储存、内部输送、使用和废弃物收集的安全操作规程。

7. 易制爆危险化学品入库及出库等台账应记录工整，台账保存期限不得少于2年。

一式三份（申请单位、保卫处、实验设备处各一份）

8. 易制爆危险化学品入库后应采取适当的养护措施。在储存期内定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理；每天对易制爆危化品数量进行核查；定期对安全设施、设备进行检测、检验。

9. 一般危险化学品要向具有危化品生产经营许可资质的单位购买，购买危险化学品应有规范的验收记录。

10. 有实验室内化学品的动态使用台账；建立本实验室危险化学品目录，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅。

11. 从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台账。

（二）培训制度

1. 负责实验室安全管理的人员应具备易制爆危险化学品管理专业知识和管理能力，能有效履行管理职责，定期接受安全培训并考核合格，同时保留签字记录。

2. 储存室保管人员、实验教师和实验室工作人员应经过培训合格方可上岗，并保留培训记录，保存期不少于两年。

3. 学生使用易制爆危险化学品前，应进行安全教育和操作技能培训，考核通过后方可进行实验。应保留培训记录，保存期不少于两年。

（三）场所管理

1. 易制爆化学品管理制度、应急预案和操作规程应上墙，按照国家有关标准和规范要求，设置相应的人力防范、实体防范、技术防范等治安防范设施，防止易制爆危险化学品丢失、被盗、被抢。申请单位应有管制类化学品管理机构或专职人员，实验室应有专门人员负责管理易制爆化学品的使用。

2. 易制爆化学品应储存在专用储存场所，储存场所符合存储要求，统一保管，有专柜存放，符合易制爆化学品储存要求，保证存量合规，存放场所出入口应设置防盗安全门。

3. 按照国家有关标准和规范要求，储存在封闭式、半封闭式或者露天式危险化学品专用储存场所内，并根据危险品性能分区、分类、分库储存。教学、科研、医疗、测试等易制爆危险化学品使用单位，可使用储存室或者储存柜储存易制爆危险化学品，单个储存室或者储存柜储存量应当在50公斤以下。

4. 实验室应有专用于存放试剂药品的空间（储藏室、储存区、储存柜等），应通风、隔热、避光、安全；有机溶剂储存区应远离热源和火源；易泄露、易挥发的试剂保证充足的通风；试剂柜中不能有电源插座或接线板。

5. 化学品应有序分类存放，应严格按照配伍禁忌和运用《遇水反应的化学品名单及应急处置措施》的相关内容存放；配备必要的二级泄露防护、吸附或防溢流功能；试剂不得叠放、配伍禁忌化学品不得混存、固体液体不混乱放置、装有试剂的试剂瓶不得开口放置；试验台架无挡板不得存放化学试剂。

6. 化学品包装物上应有符合规定的化学品标签；当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以废弃化学品按照危险废物有关规定处置。

7. 定期清理过期药品，无累计现象。

8. 制定危险实验、危险化工工艺指导书，上墙或方便取阅；按照指导书进行实验。

9. 易制爆品分类存放、专人保管，做好领取、使用、处置记录。

10. 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和合适的监控报警装置等，张贴必要的安全警示标识。

一式三份（申请单位、保卫处、实验设备处各一份）

11. 存有大量惰性气体或液氮、二氧化碳的较小密封空间，需加装氧气含量报警器。

12.可燃性气体与氧气等助燃气体气瓶不得混放。

（四）危险废物

1.应按照实验室危险废物暂存区有关规定严格申报手续，确保分类信息无误。

2.应及时根据学校转运处置通知和频次要求清空实验室内贮存点（实验室危险废物暂存区）贮存的危险废物。

3.按照化学特性和危险特性进行分类收集和暂存，单个实验室危险废物暂存区管制品和易燃易爆化学品最大贮存量应符合国家相关要求（50Kg），单个实验室危险废物暂存区废液最大贮存总量不得超过0.1吨（建议废液桶满桶存放不超过4桶）。

4.做好防渗漏措施，严防实验室危险废物丢失被盗。

5.具有反应性的危险废物应经预处理，消除反应性后方可投入容器或包装物内，不相容的危险废物不得投入同一容器或包装物或共用泄漏液体收集装置。

6.严禁将实验室危险废物直接排入下水道，严禁与生活垃圾或放射性废物、感染性废物混装。

以上资料我已详细阅读，不会从事以上违法、犯罪活动，同时遵守使用管理相关要求。如有违反，愿意承担相应的法律责任。

购买管制类化学品编号：                    被告知人签字、电话：

实验室负责人签字：

二级单位（签字、盖章）：

年   月   日

保     卫      处

实验室与设备管理处